附件三

小厨宝配置要求

一、资质要求

（一）投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力。

（二）投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

（三）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（四）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）投标人提供营业执照等相关资质文件，并加盖公章。

二、参数要求

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小厨宝A | 1.类型：即热式 2.启动压力：低水压启动； 3.电源：220V／50HZ；功率范围：≥10KW; 4.产品尺寸：≤500×300×100mm; 5.防水保护：IP25; 6.电线要求：6mm2以上铜芯专线（220V）; 7.恒温形式：±0.5℃智能恒温； 8.工作压力：0.03-0.6MPa; 9.安全：三重漏电保护，双重超温保护； 10.冷热水管间距：≥200mm; 11.容积：≥10升。 |
| 2 | 小厨宝B | 1.类型：储水式 2.水温可调节或设定； 3.安全保护：防干烧、防超温、水压过压保护等多重安全保护； 4.水温范围：30-75℃； 5.电源：220V／50HZ；功率：0-1.5KW； 6.控制方式：旋钮式； 7.产品尺寸：≤400mm； 8.防水保护：IPX4； 9.电线要求：2.5mm2； 10.恒温形式：混水调温； 11.24小时固有耗能系数：≤0.7； 12.出水方式：上出水； 13.容积：≥6升。 |

三、其他要求

（一）送货、安装、移机以及支架、备品备件等相关辅材均由投标人负责，安装完毕交付后使用年限必须达到标准，并且负责货物的维修服务。

（二）投标人在接到报修通知后2h内响应，12h内到达现场，24h内完成维修或更换。

（三）投标人需提供整机一年质保服务。

（四）本项目小厨宝A约15台，小厨宝B约42台，投标人应根据产品要求报出单价。

四、预算金额

小厨宝预算金额约9万元。