附件四：

中心血液辐照仪搬迁服务要求

一、服务内容

将中心目前在用的1台BIOBEAM8000型血液辐照仪进行部分结构拆解，运输至中心新址重新安装使用。

二、服务要求

1、需配置起重吊车、叉车、地牛、有资质的放射源运输专用汽车（司机、押运员各1名）；

2、需配置辐照仪移动安装调试专用工具箱；

3、需配置具有辐照仪维修培训证书的专业人员，至少2 人；

4、需负责辐照仪在旧址的拆卸整备，搬运到新址并进行地面水平固定就位；

5、需负责设备在新址的安装调试，对设备主要电气控制系统、机械运动系统等进行检测调试至运行正常；

6、需负责安装匹配所有外围设备，联动测试管理软件，满足连续运行正常；

7、辐照仪调试运行正常后，需负责聘请有资质的第三方校准机构进行辐照杯辐照剂量刻度与校准，并出具校准报告；

8、如在搬迁过程中对地面、门窗、墙壁等建筑结构有破损需负责维修至原样。

三、资格要求

- 1、投标人具有独立承担民事责任的能力；

- 2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 4、投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、投标人需提供现场搬迁负责专业人员（至少2人）有效期内的辐照仪厂家维修培训证书及辐射安全防护培训合格证；

6、投标人需提供放射源运输专用汽车（司机、押运员各 1 名）的相关资质证明材料。

四、预算金额

预算总金额约22万。