附件：

成都市血液中心2024年血型鉴定卡采购项目

- 一、项目内容：成都市血液中心2024年血型鉴定卡采购项目

二、项目概况：按照《血站技术操作规程（2019版）》要求，血液采集一、二、三科在献血前检测环节对献血者血液进行ABO血型检测，该检测需使用ABO血型正定型和RhD血型检定卡。

三、技术参数：

1、纸质检定卡，每张检定卡包含20个单卡，每个单卡包含抗A、抗B和抗D反应区域。

2、凹坑式，凹坑表面设防渗透膜。

四、商务要求：

1、产品发生任何变更时应立即通知采购人。

2、产品在使用过程中出现异常，供应商应立即派人进行调查指导。

3、产品在有效期内出现质量问题，供应商应负责及时免费退换。

4、保证产品持续供应，若出现严重质量问题或存在严重质量隐患时，采购人有权中止合同。

5、付款方法和条件：分批送货，货物交付并经甲方对该批货物最终验收合格后十五日内，乙方向甲方提供与该批货物等值的国家税务局通用机打发票；甲方

6、投标人以产品分类进行单价报价。

四、报价单

| - 品名 | - 单位 | - 数量 | - 总价限价（元） | - 投标单价（元） | - 投标总价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ABO正定型RhD血型检定卡 | - 张 | - 19080 | - 35100 |  |  |  |

报价公司：

联系方式：

日期：