附件：

成都市血液中心2025年红细胞血型基因检测服务采购项目

- 一、项目内容：成都市血液中心2025年红细胞血型基因检测服务采购项目

二、项目概况：提供针对红细胞ABO、RhD及其他血型基因的一代或三代测序服务。

- 三、技术要求：

- 包件1：一代测序服务

技术要求：

- 1．采用Sanger测序平台进行测序，供应方在收到样品后应尽快安排测序实验，4个工作日内提供测序的峰图、序列、完整的实验报告及结果分析。

- 2．根据国际输血组织ISBT的分型标准，对测序结果的每一条单倍体序列进行独立分型。

- 3．提供血液样本DNA抽提与质控、目标区域扩增和建库、上机测序等检测服务，提供服务项目评估检测报告。

- 包件2：三代测序服务

技术要求：

- 1．具备长读长单分子测序技术。

- 2．提供血液样本DNA抽提与质控、目标区域扩增和建库、上机测序等检测服务，提供服务项目评估检测报告。

- 3．使用多重扩增方法，富集各个基因的一个或多个片段。并保留足够的重叠区域进行单倍体区分。

- 4．检测要求采用三代单分子测序平台进行测序，目标基因全长覆盖，且每个扩增区域有效reads数不低于50条等。

- 5．根据国际输血组织ISBT的分型标准，对测序结果的每一条单倍体序列进行独立分型。

- 6．应具备对ABO、RHD、RHCE复杂结构性变异的检测分析能力（包括RHD、RHCE大片段缺失、重组、倒位；ABO大片段插入/缺失）。

- 7．应有检出嵌合单倍体的机制。提供最少一例的独立检测分析的数据以验证能力。

- 8. 能在承诺时间内完成服务的内容和数量：对不少于30个样本的ABO、RHD、RHCE、RHAG、KEL、ACKR1、SLC4A1、SLC14A1或CD36等红细胞血型目标基因进行扩增或靶向捕获，以及基因全长第三代测序服务。同时提供测序结果的变异分析报告。（需提供承诺函并加盖公章）

- 四、资质要求

- 1、具有国家权威部门核发的营业执照、经营许可证等法律资质。

- 2、须提供不少于两家的生物及医药外包检测服务证明性材料，并提供合同复印件。

- 3、具有履行合同所必须的专业技术能力。（需提供承诺函并加盖公章）

- 五、其他要求

- 1、实验中原始数据、资料、结果分析报告及其它相关成果均归采购人所有。供应商对采购人提供的样本不得用于其它用途，且对样本相关资料、数据及其它任何成果负有保密义务，除非国家主管机关或有权机构要求，未经我方正式许可不得向任何第三方透漏。（需提供承诺函并加盖公章）

- 2、最终款项根据实际实验费用计算，采用年结或半年结方式：结算的费用单价以中标供应商最终单价报价为标准。甲方收到乙方等值合法、有效发票、结算清单（盖公章）及测序明细（财务章）并确认无误后，在10个工作日内汇款至乙方指定的收款账户。如甲方因特殊原因不能如期支付，应及时将实际情况通知乙方。

- 3、所有款项均以银行转账方式支付给供应商。采购人必须把服务费支付给供应商公司账户，不得将服务费支付给供应商经办人员或其他任何单位及个人，若供应商提供的账号错误的，由此造成的一切后果由供应商承担。

- 报价单

| - 序号 | - 项目名称 | - 单价限价（元） | - 总价限价（元） | - 投标单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1代测序 | - 320 | - 10000 |  |
| - 2 | - 3代测序 | - 700 | - 20000 |  |