附件：

成都市血液中心2025年基础设施材料采购项目

- 一、项目内容：成都市血液中心2025年基础设施材料采购项目

- 二、项目概况：为维持中心基础设施正常运行，保障基础设施维修工作顺利开展，拟购买2025年基础设施材料，预算4.7万元。

- 三、采购材料清单

- 详见报价表。

- 四、供货方式

- 供应商根据采购人需求分批次供货。供应商应保证材料种类、规格、数量、质量符合要求。采购人按照约定标准验收材料，发现质量问题将拒收。

- 五、付款方式

- 以供货批次进行付款，采购人对每批次供货验收合格后，收到供应商提供的合法、有效发票后15个工作日内据实付款。

成都市血液中心2025年基础设施材料采购项目报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 材料要求 | 预计数量 | 单价限价（元） | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑材料类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃胶 | 瓶 | 室内环保等级 | 24 | 14 |  |
| 2 | 密封胶 | 瓶 | 室内环保等级 | 24 | 14 |  |
| 3 | AB胶 | 套 |  | 20 | 7 |  |
| 4 | 502快干胶 | 瓶 |  | 20 | 3 |  |
| 5 | 结构耐候胶 | 瓶 |  | 24 | 20 |  |
| 6 | 铝扣板 | 平米 | 300×300 0.6毫米 | 20平方米 | 50 |  |
| 7 | 三防石膏天花板 | 张 | 600×600 背面铝箔 | 100 | 30 |  |
| 8 | 卷帘门 | 套 | 宽1.5米 高2.5米 | 3套 | 2000 |  |
| 水工材料 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 水龙头 | 个 | 全铜 陶瓷阀芯 15型 | 20 | 50 |  |
| 10 | 水龙头 | 个 | 全铜 陶瓷阀芯 15型 加长型 | 20 | 50 |  |
| 11 | 水龙头 | 个 | 全铜 陶瓷阀芯 20型 | 10 | 50 |  |
| 12 | 面盆水龙头 | 套 | 冷热水 全铜 陶瓷阀芯 15型 | 60 | 260 |  |
| 13 | 淋浴喷头套件 | 套 | 含喷头，连接软管 | 5 | 30 |  |
| 14 | 三角阀 | 个 | 全铜 陶瓷阀芯 15型 | 20 | 20 |  |
| 15 | 球阀 | 个 | 全铜 15型 | 10 | 25 |  |
| 16 | 球阀 | 个 | 全铜 20型 | 10 | 30 |  |
| 17 | 闸阀 | 个 | 全铜 25型 | 10 | 35 |  |
| 18 | 闸阀 | 个 | 全铜 32型 | 10 | 55 |  |
| 19 | 脚踏冲水阀 | 套 | 全铜 20型 美标样式 | 10 | 350 |  |
| 20 | 感应式小便冲水阀 | 套 | 美标样式 220V | 20 | 300 |  |
| 21 | 水管生料带 | 卷 | 20米 | 40 | 3 |  |
| 22 | 不锈钢波纹管 | 根 | 0.6米 | 20 | 10 |  |
| 23 | 不锈钢波纹管 | 根 | 0.8米 | 20 | 11 |  |
| 24 | 不锈钢波纹管 | 根 | 1米 | 20 | 12 |  |
| 25 | 钢丝软管 | 米 | 直径5cm 高透 PVC 耐高温 | 10 | 10 |  |
| 26 | 洗手盆下水管道 | 套 | 主体不锈钢，硅胶软管 | 30 | 30 |  |
| 五金材料类 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 木门门锁 | 套 | 黄铜锁芯 黄铜锁体 防盗钥匙 | 20 | 130 |  |
| 28 | 木门门锁锁芯 | 套 | 黄铜材质 防盗钥匙 | 30 | 40 |  |
| 29 | 木门门锁锁体 | 个 | 黄铜材质 | 20 | 50 |  |
| 30 | 玻璃门门锁 | 套 | 不锈钢材质 | 10 | 50 |  |
| 31 | 玻璃门地锁 | 套 | 不锈钢材质 | 5 | 60 |  |
| 32 | 消防门门锁 | 套 | 不锈钢材质 | 10 | 40 |  |
| 33 | 门碰 | 套 | 不锈钢材质 | 50 | 20 |  |
| 34 | 玻璃门地弹簧 | 套 | 加重，双调节 | 10 | 100 |  |
| 35 | 不锈钢角码 | 个 | 不锈钢材质 | 100 | 3 |  |
| 36 | 不锈钢铰链柜门合页 | 个 | 不锈钢材质 静音厨卫柜子使用 | 20 | 10 |  |
| 37 | 不锈钢平开合页 | 个 | 不锈钢材质 2寸 | 10 | 10 |  |
| 38 | 不锈钢插销 | 套 | 不锈钢材质 2寸 | 10 | 8 |  |
| 39 | 不锈钢锁扣（板扣） | 个 | 不锈钢材质 4寸 | 10 | 10 |  |
| 40 | 手推车 轮子 | 个 | 不锈钢轴承 橡胶轮胎 | 20 | 50 |  |
| 41 | 办公椅轮子 | 个 | 塑胶 | 20 | 15 |  |
| 42 | 铝合金电线扣板 | 米 | 弧形 6厘米宽 | 100 | 35 |  |
| 43 | 铁丝 | 公斤 | 12号、14号、16号 | 各一圈 | 35 |  |
| 44 | 不锈钢衣帽钩 | 4钩 |  | 10 | 35 |  |
| 45 | 螺钉螺母 | 公斤 | 各种规格 | 5 | 10 |  |
| 其他杂项 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 防锈漆 | 桶 | 1公斤 灰色 | 10 | 25 |  |
| 47 | 除胶剂 | 瓶 |  | 10 | 10 |  |
| 48 | 除锈剂 | 瓶 |  | 10 | 11 |  |
| 49 | 乳胶漆 | 桶 | 5 公斤 白色 | 10 | 300 |  |
| 50 | 墙面腻子 | 箱 |  | 5 | 20 |  |
| 51 | 石膏粉 | 袋 | 5 公斤 白色 | 5 | 20 |  |
| 52 | PVC软玻璃 | 米 | 0.8米宽 1毫米厚 | 50 | 30 |  |
| 53 | 商用地毯 | 米 | 2米宽 6毫米厚 | 100 | 100 |  |
| 54 | 发泡剂 | 瓶 |  | 10 | 20 |  |
| 55 | 防晒隔热玻璃膜 | 米 | 120厘米宽 | 100 | 40 |  |
| 单价合计：XX元 |  |  |  |  |  |  |

- 报价公司：

- 联系人：

- 联系电话：