附件：

成都市血液中心2025年回填土沉降观测服务采购项目

- 一、项目内容：成都市血液中心2025年回填土沉降观测服务采购项目

- 二、项目概况：为确保成都市血液中心回填土安全性，需专业机构对其进行沉降观测。项目预算2.795万元。

三、资格要求：

1、供应商具有独立承担民事责任的能力。

2、供应商参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供承诺函）。

3、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

4、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）。

5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）。

6、供应商提供行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质证书（需包含工程测量专业），复印件并加盖公章。

四、技术要求：

定期对成都市血液中心回填土进行沉降观测，并出具沉降观测报告。观测周期：共观测10次，服务合同签订后30日内完成相应观测后出具一次书面报告，根据报告结果进行后续观测，具体观测时间以采购人的要求为准。

五、服务清单：

| 监测项目 | 点位数量 | 频次 | 合计频次 （点·次） | 费用预算 （元/点·次） | 总价预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降观测 | 43 | 10 | 430 | 65 | 27950 |

- 六、服务要求

- 通过对成都市血液中心回填土的沉降观测数据，分析并判定成都市血液中心回填土在监测周期内是否存在沉降，每次监测完成后均需出具沉降观测纸质版报告。报告应符合现行相关规定和要求，一式4份。

- 七、人员要求

- 沉降观测人员需具备熟练操作测量设备及数据处理能力，取得初级及以上工程测量员职业资格证书，连续从事本职业工作2年以上，能独立、规范完成沉降观测工作。

- 八、商务要求

- 1.服务地点：采购人指定地点。

- 2.服务期限：服务合同签订后30日内完成相应观测后。

- 3.报价要求：供应商根据采购人提供的报价表（详见附件一）进行报价，报价是供应商响应该项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

- 4.付款方式：沉降观测周期期满，供应商向采购人提供全部沉降观测报告，经采购人及相关部门验收合格后10个工作日内，支付合同金额的100%。

- 附件一：

成都市血液中心2025年回填土沉降观测服务采购项目报价表

| 监测项目 | 点位数量 | 频次 | 合计频次 （点·次） | 费用限价 （元/点·次） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降观测 | 43 | 10 | 430 | 65 |  |  |
| 报价合计：XX元（大写：XX） |  |  |  |  |  |  |

- 报价公司：

- 联系人：

- 联系电话：