附件：

成都市血液中心脱脂棉球采购项目

一、项目内容：成都市血液中心脱脂棉球采购项目

二、项目概况：成都市血液中心脱脂棉球采购项目，采购数量1批。项目预算2.295万元。

三、采购货物清单

详见附件一。

四、供货方式

供应商根据采购人需求供货。供应商应保证货物种类、规格、数量、质量等技术要求符合要求。采购人按照约定标准验收货物，发现质量问题将拒收。

五、付款方式

以供货批次进行付款，采购人对每批次供货验收合格后，收到供应商提供的合法、有效发票后10个工作日内付款。

附件一：

成都市血液中心脱脂棉球采购项目报价表

| 序号 | 货品名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 单价限价 （元/包） | 报价 （元/包） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱脂棉球 | 包 | 17000 | - 用途：单采血小板采集结束后，供献血者按压穿刺点使用。 - 规格：≤0.5g。 - 产品外观：清洁白净，手感柔软，无异味、霉斑污渍等。 - 无菌：产品应无菌，医用脱脂棉应符合医药卫生标准YY/T0330-2015的要 求。 - 灭菌方式：环氧乙烷灭菌。 - 效期：≥24个月。 | 1.35 |  |
| 报价合计：XX元（大写：XX） |  |  |  |  |  |  |

报价公司：

联系人：

联系电话：