附件：

成都市血液中心2025年外周血高杀伤活性NK细胞分子特征

研究课题试剂耗材采购项目

一、项目内容：成都市血液中心2025年外周血高杀伤活性NK细胞分子特征研究课题试剂耗材采购项目

二、项目概况：成都市血液中心2025年外周血高杀伤活性NK细胞分子特征研究课题试剂耗材，采购数量1批。项目预算金额2.8661万元。

三、采购货物清单

详见附件一。

四、供货方式

供应商根据采购人需求供货。供应商应保证货物种类、规格、数量、质量等技术要求符合要求。采购人按照约定标准验收货物，发现质量问题将拒收。

五、付款方式

以供货批次进行付款，采购人对每批次供货验收合格后，收到供应商提供的合法、有效发票后10个工作日内付款。

附件一：

外周血高杀伤活性NK细胞分子特征研究课题试剂耗材（国产）清单及限价

| 序号 | 物资名称 | 技术参数 | 数量 | 单价限价（万元） | 单价报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PKH67/PI双染细胞杀伤检测试剂盒 | - 用于流式细胞仪检测NK细胞的杀伤活性； - 稳定性高、特异性好，不产生非特异性荧光； - 有效期≥1年； | 2盒 | 0.1900 |  |  |
| 2 | PBS缓冲液 | - 包装规格：500ml； - 无菌，无热原，无内毒； - 质检合格； | 10瓶 | 0.0060 |  |  |
| 3 | 血液基因组DNA提取试剂盒 | - 可从抗凝血（EDTA ，肝素等）、白膜层和血凝块等样品中直接提取基因组 DNA； - 裂解缓冲体系提取纯化的 DNA 具有高浓度，高纯度，完整性好，质量可靠稳定； - 提取的DNA适用于酶切、PCR、文库构建、Southern 杂交等各种常规实验，和芯片杂交、高通量测序等； | 3盒 | 0.0357 |  |  |
| 4 | 2×Taq PCR预混试剂Ⅱ(KT211)盒 | - 2倍浓度的即用型PCR预混试剂； - 含有高纯度的 Taq DNA 聚合酶、dNTPs，MgCl2，反应缓冲液，PCR 反应增强剂和优化剂以及稳定剂； - 用于常规 PCR 反应、复杂模板如 GC 含量高（>60%），有二级结构等的扩增； - PCR产物纯化后可直接用于 T 载体克隆 ； - 灵敏度：可从 10 pg 的基因组模板中扩增目的片段，扩增5kb、不同来源的DNA片段； - 抗逆性：试剂反复冻融多次不影响扩增效果； | 5盒 | 0.0090 |  |  |
| 5 | 人淋巴细胞分离液 | - 包装规格：200ml； - 密度：1.077±0.001g/mL； - 渗透压：290~350 mOsm/kg H2O； - 无菌，无热原，无内毒素； - 质检合格； | 5瓶 | 0.0200 |  |  |
| 报价合计：XX万元（大写：XXXX） |  |  |  |  |  |  |

外周血高杀伤活性NK细胞分子特征研究课题试剂耗材（进口）清单及限价

| 序号 | 物资名称 | 技术参数 | 数量 | 单价限价（万元） | 单价报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1640细胞培养液(RPMI Medium Medified) | - 包装规格：500ml； - 无菌； - 容器材质：医疗级聚丙烯； - 质检合格； | 22瓶 | 0.0080 |  |  |
| 2 | 胎牛血清 | - 包装规格： 500ml/瓶，进口产品，无菌; - 杂质：haemoglobin < 30 mg/100mL ，endotoxin≤5 EU/mL； - 质量水平：200； - 适用于体外细胞培养； - 容器材质：医疗级聚丙烯； | 1瓶 | 0.5000 |  |  |
| 3 | 细胞培养用抗生素 | 含10000 U/mL 青霉素和 10000μg/mL 链霉素，用于体外细胞培养。内毒素（Endotoxin）≤2EU/mg；能够有效抑制大多数常见的细菌污染，同时对细胞的生长和功能影响较小。 | 1瓶 | 0.0380 |  |  |
| 4 | 2ml无菌细胞冻存管 （50个/包） | - 材质：高品质聚苯乙烯材料，用于实验室细胞长期冷冻保存于液氮中; - 无菌，无热原，无内毒素； - 无DNA酶、无RNA酶； - 质检合格； | 10包 | 0.0100 |  |  |
| 5 | 细胞计数玻片 | Countess™ 自动细胞计数仪专用细胞计数腔室载玻片。规格50个/盒，一次性使用。每个载玻片具有两个独立的封闭腔室，可用于对同一样品进行两次平行计数，或对两个不同的样品同时进行计数。 | 2盒 | 0.0600 |  |  |
| 6 | PerforinElisa 试剂盒（100T/盒） | - 规格：48T/96T； - 最低检测浓度：0.1 nmol/L； - 检测范围：可检出Perforin最低浓度与最高浓度应100倍； - 特异性：不可与其他血浆内其它可溶性结构类似物交叉反应； - 准确度：标准品线性回归与预期浓度相关系数R值大于或等于0.99； - 样本要求：可检测的样本包括但不限于人源血浆、血清等； - 稳定性：酶标板板内及板间变异系数10%； | 1盒 | 0.2100 |  |  |
| 序号 | 物资名称 | 技术参数 | 数量 | 单价限价（万元） | 单价报价（万元） | 备注 |
| 7 | 'IFN-γElisa 试剂盒 | - 规格：48T/96T； - 最低检测浓度：20ng/L； - 检测范围：可检出IFN-γ最低浓度与最高浓度应200倍； - 特异性：不可与其他血浆内其它可溶性结构类似物交叉反应； - 准确度：标准品线性回归与预期浓度相关系数R值大于或等于0.92； - 样本要求：可检测的样本包括但不限于人源血浆、血清等； - 稳定性：酶标板板内及板间变异系数10%； | 2盒 | 0.2100 |  |  |
| 8 | granzymeB Elisa 试剂盒 | - 规格：48T/96T； - 最低检测浓度： 0.938pg/ml； - 检测范围：可检出浓度1.563-100pg/ml； - 特异性：不可与其他血浆内其它可溶性结构类似物交叉反应； - 准确度：标准品线性回归与预期浓度相关系数R值大于或等于0.99； - 样本要求：可检测的样本包括但不限于人源血浆、血清等； - 稳定性：酶标板板内及板间变异系数10%； | 1盒 | 0.2100 |  |  |
| 9 | CD3流式抗体 | - 用于流式细胞仪检测的抗体； - 荧光素稳定，纯度符合检测要求； - 内毒素（Endotoxin）≤2EU/mg； | 1支 | 0.2000 |  |  |
| 10 | CD56流式抗体 | - 用于流式细胞仪检测的抗体； - 荧光素稳定，纯度符合检测要求； - 内毒素（Endotoxin）≤2EU/mg； | 1支 | 0.2000 |  |  |
| 报价合计：XX万元（大写：XXXX） |  |  |  |  |  |  |

外周血高杀伤活性NK细胞分子特征研究课题试剂耗材报价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单项限价（万元） | 单项报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外周血高杀伤活性NK细胞分子特征研究课题试剂耗材（国产） | 1项 | 0.6921 |  |  |
| 2 | 外周血高杀伤活性NK细胞分子特征研究课题试剂耗材（进口） | 1项 | 2.1740 |  |  |
| 报价合计：XX万元（大写：XXXX） |  |  |  |  |  |