附件：

成都市血液中心2025年利器盒采购项目

一、项目内容：成都市血液中心2025年利器盒采购项目

二、项目概况：成都市血液中心2025年利器盒，采购数量1批。项目预算金额4.45445万元。

三、采购货物清单

详见附件一。

四、商务要求

1、产品验收合格之日起，效期不低于12个月。

2、产品发生任何变更时应立即通知采购人。

3、产品在使用过程中出现异常，供应商应立即派人进行调查指导。

4、产品在有效期内出现质量问题，供应商应负责及时退换，不额外收取费用。

5、保证产品持续供应，若出现严重质量问题或存在严重质量隐患时，采购人有权终止合同。

6、付款方式：根据采购人需求分批供货，采购人对每批次供货验收合格后，收到供应商提供的合法、有效发票后10个工作日内付款。。

7、投标人以产品分类进行单价报价。

附件一：

利器盒清单及限价

| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单价限价（元） | 单价报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利器盒1 | - 材质：高密度聚丙烯全新料。 - 外观要求：表面光滑完整，无裂损。盒体及盒盖设有密封槽，整体装配密闭。 - 容量：1.2L/个。 | 14225个 | 1.62元/个 |  |  |
| 2 | 利器盒2 | - 材质：高密度聚丙烯全新料。 - 外观要求：表面光滑完整，无裂损。盒体及盒盖设有密封槽，整体装配密闭。 - 容量：3.2L。 | 8600个 | 2.5元/个 |  |  |
| 报价合计：XX元（大写：XXXX） |  |  |  |  |  |  |