附件：

成都市血液中心2025年外墙清洗服务采购项目

一、项目内容：成都市血液中心2025年外墙清洗服务采购项目

二、项目概况：采购数量1项，成都市血液中心2025年外墙清洗服务采购项目，预算金额4.8万元。

三、资格要求：

1、供应商具有独立承担民事责任的能力。

2、供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供承诺函）。

3、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

4、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）。

5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）。

四、技术要求：

1、严格按照《中华人民共和国行业标准》建筑外墙清洗维护技术规程(JGJ 168-2009)的操作规范、清洁标准进行施工，对血液中心建筑物外立面进行全面清洗（包含外墙玻璃、外墙装饰条、高分子软瓷外墙面）清洗面积约为10000平方米。

2、清洗要求：外墙面砖无污垢，玻璃通透无痕、铝板见本色、无灰尘、水渍、污垢残留等。

3、清洗方式：供应商采用高空吊绳、吊篮、高空作业车等方式进行操作。使用主要设备为安全吊绳、坐板、提升机、高压水枪等。

4、清洗用料：供应商使用专业中性清洗剂、玻璃水、石材养护剂等清洗中心建筑物外墙，所有药剂应对中心外墙材质无腐蚀、无损害，且符合环保要求。若在清洗过程中清洗内容出现损坏，供应商30日内进行赔偿或作出书面的修复承诺。

5、检查隐患：在清洗过程中，工人可以近距离检查外墙状况，及时发现如玻璃开裂、胶缝老化、材料松动、墙体渗水等潜在安全隐患，并立即上报，由采购人维修，避免发生高空坠物的严重后果。

五、商务要求

1、服务期限：当年合同签订生效后15天内完成外墙玻璃幕墙及石材墙体清洗并验收合格。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款方式：外墙清洗工作完成经采购人验收合格后根据清洗面积据实结算。采购人收到供应商出具的合法、有效的发票后10个工作日内付款。若供应商在规定时限内未向采购人递交上述资料，采购人可延期付款。

4、违约责任方面：履约过程中，服务方因质量、安全、服务等方面发生重大违约情况或违反操作规范、安全施工准则，采购人有权终止合同，服务方将承担违约责任。

六、其他要求

1、供应商具备完成本项目所需的设备和专业技术能力、专业清洗人员，专业清洗机械及材料、保洁工具。施工前服务商提交详细的《施工组织方案》和《应急预案》。供应商提供清洗药水清单，经采购人同意后方可施工。

2、供应商负责施工现场安全并承担施工期间一切安全责任。高空清洗人员须持有效的高处作业操作证且人证合一，严格遵守高空安全作业规范。实际作业前，供应商应提前对周围环境进行安全勘察，并做好防护隔离措施。施工前先在地面采取醒目警示措施（如摆放小心地滑牌、拉上警戒线等），现场管理人员须负责现场疏导工作，确保人员安全。高空清洗人员需供应商办理人身意外保险方可上岗，并在合同签订后提供相应的佐证材料的复印件，例如保单等。因服务方违反安全操作规程导致的安全事故，由服务方承担一切责任。

成都市血液中心2025年外墙清洗服务采购项目报价单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 报价（元/㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都市血液中心2025年外墙清洗服务 | 1 | 项 |  |
| 备注 | 本项目单价限价4.3元/㎡，外墙清洗工作完成经采购人验收合格后根据清洗面积在预算内据实结算。 |  |  |  |

报价公司：

联系人：

联系电话：