附件：
成都市血液中心2026年利器盒采购项目
一、项目内容：成都市血液中心2026年利器盒采购项目
二、项目概况：按照血液采集部门工作文件要求，一次性使用末梢采血针、一次性毛细吸管、全血袋上的针头应放入利器盒内。为保证献血者献血前检测及血液采集工作顺利开展，确保损伤性医疗废物存放符合要求，有效防止工作人员职业暴露，现需购买利器盒。
采购数量1项，成都市血液中心2026年利器盒采购项目，预算金额4.05万元。
三、资格要求：
1、供应商具有独立承担民事责任的能力。
2、供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供承诺函）。
3、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。
4、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）。
5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）。
6、法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）。
四、采购货物清单
详见附件一。
五、商务要求
1、交货地点：成都市血液中心。
2、产品验收合格之日起，有效期不低于12个月。
3、产品发生任何变更时应立即通知采购人。
4、产品在使用过程中出现异常，供应商应立即派人进行调查指导。
5、产品在有效期内出现质量问题，供应商应负责及时退换，不额外收取费用。
6、保证产品持续供应，若出现严重质量问题或存在严重质量隐患时，采购人有权终止合同。
7、付款方式：根据采购人需求分批供货，采购人对每批次供货验收合格后，收到供应商提供的合法、有效发票后10个工作日内付款。
8、验收：采购人将参考《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》 (财库 (2016) 205 号) 的要求对供应商履约情况进行验收。



成都市血液中心2026年利器盒采购项目报价单
	序号
	标的名称
	技术参数要求
	数量
	单价限价（元）
	单价报价（元）
	备注

	1
	利器盒1
	1.材质：高密度聚丙烯全新料。
2.外观要求：表面光滑完整，无裂损。盒体及盒盖设有密封槽，整体装配密闭。
3.容量：1.2L/个。
	16000个
	1.1元/个
	
	

	2
	利器盒2
	1.材质：高密度聚丙烯全新料。
2.外观要求：表面光滑完整，无裂损。盒体及盒盖设有密封槽，整体装配密闭。
3.容量：3.2L。
	10400个
	2.2元/个
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