附件：
成都市血液中心2026年基础设施材料采购项目
一、项目内容：成都市血液中心2026年基础设施材料采购项目
二、项目概况：为维持中心基础设施正常运行，保障基础设施维修工作顺利开展，拟购买2026年基础设施材料用于维修。
采购数量1项，成都市血液中心2026年基础设施材料采购项目，预算金额4.8万元。
三、资格要求：
1、供应商具有独立承担民事责任的能力。
2、供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供承诺函）。
3、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。
4、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）。
5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）。
6、法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）。
四、采购货物清单
详见附件一。
五、商务要求
1、交货地点：成都市血液中心。
2、供应商根据采购人需求分批次供货。供应商应保证材料种类、规格、数量、质量符合要求。采购人按照约定标准验收材料，发现质量问题将拒收。
3、付款方式：根据采购人需求分批供货，采购人对每批次供货验收合格后，收到供应商提供的合法、有效发票后10个工作日内付款。
4、验收：采购人将参考《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》 (财库 (2016) 205 号) 的要求对供应商履约情况进行验收。



成都市血液中心2026年基础设施材料采购项目报价表
	序号
	名称
	单位
	技术要求
	预估数量
	单价限价（元）
	单价报价（元）
	备注

	1
	结构耐候胶
	瓶
	9700型590毫升
	160
	20
	
	

	2
	铝塑板
	张
	120*2000cm
厚度5mm
	20
	90
	
	

	3
	三防石膏天花板
	张
	600×600cm
背面铝箔
	80
	15
	
	

	4
	卷帘门
	套
	宽1.5米 高2.5米
	2
	1500
	
	

	5
	水龙头
	个
	全铜 陶瓷阀芯
15型
	50
	30
	
	

	6
	水龙头
	个
	全铜 陶瓷阀芯
15型 加长型
	20
	30
	
	

	7
	水龙头
	个
	全铜 陶瓷阀芯
20型
	20
	30
	
	

	8
	面盆水龙头
	套
	冷热水 全铜
陶瓷阀芯 15型
	15
	160
	
	

	9
	淋浴喷头套件
	套
	含喷头，连接软管
	10
	35
	
	

	10
	三角阀
	个
	全铜 陶瓷阀芯
15型
	40
	18
	
	

	11
	球阀
	个
	全铜  15型
	20
	20
	
	

	12
	球阀
	个
	全铜  20型
	20
	25
	
	

	13
	闸阀
	个
	全铜  25型
	20
	30
	
	

	14
	闸阀
	个
	全铜  32型
	20
	15
	
	

	15
	脚踏冲水阀
	套
	全铜  20型
美标样式
	10
	340
	
	

	16
	感应式小便冲水阀
	套
	美标样式  220V
	5
	300
	
	

	17
	水管生料带
	卷
	20米
	40
	2
	
	

	18
	不锈钢波纹管
	根
	4分全304不锈钢0.6米
	60
	10
	
	

	19
	不锈钢波纹管
	根
	4分全304不锈钢0.8米
	50
	12
	
	

	20
	不锈钢波纹管
	根
	4分全304不锈钢
1米
	30
	13
	
	

	21
	不锈钢下水器
	套
	主体不锈钢
硅胶软管
	30
	35
	
	

	22
	堵漏剂
	包
	2公斤
	50
	15
	
	

	23
	木门门锁
	套
	黄铜锁芯 黄铜锁体
防盗钥匙
	20
	120
	
	

	24
	木门门锁锁芯
	套
	黄铜材质 防盗钥匙
	30
	23
	
	

	25
	玻璃门门锁
	套
	不锈钢材质
	10
	50
	
	

	26
	不锈钢轨道14寸
	个
	不锈钢材质
	40
	23
	
	

	27
	消防门门锁
	套
	不锈钢材质
	10
	32
	
	

	28
	门碰
	套
	不锈钢材质
	10
	12
	
	

	29
	不锈钢轨道12寸
	个
	不锈钢材质
	50
	20
	
	

	30
	不锈钢铰链柜门合页
	个
	不锈钢材质
静音厨卫柜子使用
	30
	15
	
	

	31
	不锈钢平开合页
	个
	不锈钢材质  2寸
	10
	13
	
	

	32
	不锈钢锁扣（板扣）
	个
	不锈钢材质  4寸
	10
	6
	
	

	33
	手推车 轮子
	个
	5寸不锈钢轴承
橡胶轮胎
	100
	22
	
	

	34
	铁丝
	公斤
	12号、14号、16号
	5
	18
	
	

	35
	螺钉螺母
	公斤
	各种规格
	10
	5
	
	

	36
	防锈漆
	桶
	1.5公斤 灰色
	5
	120
	
	

	37
	乳胶漆
	桶
	5 升 白色
	20
	100
	
	

	38
	墙面腻子
	箱
	18公斤
	10
	20
	
	

	39
	石膏粉
	袋
	5 公斤 白色
	10
	28
	
	

	40
	PVC软玻璃
	米
	母婴抗菌级
0.8米宽 2毫米厚
	150
	30
	
	

	41
	商用地毯
	米
	2米宽  6毫米厚
	10
	100
	
	

	42
	发泡剂
	瓶
	750毫升
	50
	20
	
	

	43
	防晒隔热玻璃膜
	米
	120厘米宽
特厚3mil
	30
	45
	
	

	44
	水泥
	包
	50kg
	20
	50
	
	

	45
	河沙
	方
	黄沙
	5
	320
	
	

	单价报价合计：               元（大写：                   ）

	备注：
（1）材料报价为单价，数量为预估数量。采购人可根据实际情况调整材料数量和品种，使用材料数量据实结算，总价格不超过预算总金额。
（2）材料包括但不限于以上品种。如涉及上述清单中未列明的品种,根据采购人询价后的单价中最低价确定结算费用。
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